## Лист1
Приложение к объявлению от 11.05.2022 г.
№ лота | Наименование/характеристики изделий медицинского назначения | Единица измерения | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, %
1 | Контрольные материалы Plasma/Low Hb Control Level 1 к фотометру Plasma/Low Hb. | уп | 5 | 110650 | 553250 | DDP пункт назначения | май-2, август-2, ноябрь-1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
2 | Контрольные материалы Plasma/Low Hb Control Level 2 к фотометру Plasma/Low Hb. | уп | 5 | 110650 | 553250 | DDP пункт назначения | май-2, август-2, ноябрь-1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
3 | Контрольные материалы Plasma/Low Hb Control Level 3 к фотометру Plasma/Low Hb. | уп | 5 | 110650 | 553250 | DDP пункт назначения | май-2, август-2, ноябрь-1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
4 | Контрольные материалы HemoTrol Level 1, 2 флакона по 1 мл к анализатору Hb 201+ | уп | 3 | 85000 | 255000 | DDP пункт назначения | май-1, август-1, ноябрь-1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
5 | Контрольные материалы HemoTrol Level 2, 2 флакона по 1 мл к анализатору Hb 201+ | уп | 3 | 85000 | 255000 | DDP пункт назначения | май-1, август-1, ноябрь-1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
6 | Контрольные материалы HemoTrol Level 3, 2 флакона по 1 мл к анализатору Hb 201+ | уп | 3 | 85000 | 255000 | DDP пункт назначения | май-1, август-1, ноябрь-1 | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
7 | Калибратор BouleCal для гематологического анализатора SwelabAlfa. прослеживается до референсных методов и рекомендуется для определения корректировки непосредственно измеряемых параметров CBC (Клинический анализ крови). Мониторинг состояния калибровки следует вести с использованием контролей BouleMedical A.B | уп | 1 | 58800 | 58800 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
8 | Гематологический контрольный материал 3-х уровневый Boule 3-level control (Normal, Low, High) для гематологического анализатора SwelabAlfa. Представляет собой трехуровневый контроль, который обеспечивает мониторинг производительности системы и состояния калибровки для всех непосредственно измеряемых и расчетных параметров CBC (Клинический анализ крови) и Diff (Дифференциальная формула). Контрольную кровь можно также использовать: - для калибровки анализатора, - для устранения неисправностей при несоответствии диапазонов в показаниях, - при смене лота реагентов, - при проверке на предмет повреждений в следствии транспортировки или хранении. Сравнение результатов анализа со значениями, приведенными во вкладыше, обеспечит уверенность в правильной работе анализатора. | уп | 9 | 82800 | 745200 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
9 | Набор для очистки BouleCleaningKit, 3x450 ml для гематологического анализатора SwelabAlfa —способствующий удалению остатков белков. анализатора необходимы для периодической очистки и предотвращения образования сгустков. Набор включает в себя энзиматический (ферментный), гипохлорид (2%) и детергентный (моющий) растворы. Одного набора реагентов достаточно на 4 цикла очистки. В зависимости от количества тестов, производимых в течение дня, рекомендуются следующие интервалы очистки: • менее 50 тестов в день →каждые 6 месяцев, • более 50 тестов в день →каждые 3 месяца, • более 100–200 тестов в день →каждыемесяц. | уп | 1 | 99600 | 99600 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
10 | Лизирующий раствор (Lyse) для гематологического анализатора SwelabAlfa — раствор лизирующий эритроциты в следующих целях: • подсчет лейкоцитов (WBC); • классификация субпопуляций WBC; • измерение гемоглобина (HGB). 5л, примерно на 900 определений. | уп | 1 | 96800 | 96800 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
11 | Контрольная кровь гематология MEK-3DL (низкий), MEK-3DN (нормальный), MEK-3DH (высокий) для гематологического анализатора МЕК-6400. Суспензия с взвешенными форменными элементами, для контроля качества анализа крови в гематологических анализаторах на 3 субпопуляции | уп | 8 | 89900 | 719200 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
12 | Очищающий реагент Cleanac 3 (Cleanac 3) - Гипохлорит для гематологического анализатора МЕК-6400. Раствор (диагностика in vitro) для жесткой очистки в случае засора и дезинфекции, а также для очистки анализатора адсорбированные на стенках гидравлической системы от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Активный компонент гипохлорит натрия. Фасовка бутыль - 1 л. | бут. | 1 | 23400 | 23400 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
13 | Лизирующий реагент Hemolynac 3N для гематологического анализатора МЕК-6400. Раствор (диагностика in vitro) для дифференцовки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина. При добавлении в разведение крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Активный компонент четверичные аммонивые соли. Фасовка бутыль - 1 л. | бут. | 2 | 55300 | 110600 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
14 | Промывающий реагент Cleanac для гематологического анализатора МЕК-6400. Раствор (диагностика in vitro) предназначен для промывки жидкостных магистралей, клапанов, шприцов, датчиков, насосов и трубочек прибора. Предотвращает осадки на апертурах и внутренних поверхностях, обеспечивает стабильность аналитических характеристик анализаторов. Активный компонент полиоксиэтилентридециловый эфир. Фасовка бутыль - 5 л. | бут. | 1 | 36600 | 36600 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0
15 | Изотонический раствор Isotonac 4 для гематологического анализатора МЕК-6400. Раствор (диагностика in vitro) для разведения клеток крови. Буферный раствор с фиксированными параметрами рН, электропроводности и исмолярности. Активный компонент хлорид натрия и сульфат натрия безводный. Фасовка канистра - 20 л. | канистра | 3 | 41500 | 124500 | DDP пункт назначения | По заявке Закзчика в течении 5 рабочих дней | г.Караганда, КГП «Областной центр крови» управления здравоохранения Карагандинской области, пр.Шахтеров, 81 | 0